Моніторинг радіаційного фону

На території району продовжується моніторинг гамма-випромінювання в пункті розташування ВСП. Протягом 7-ми днів відхилень не було виявлено. Так за період з 09.09.2023. по 15.09. 2023р. фахівцями Надвірнянського районного відділу  ДУ  Івано-Франківський ОЦКПХ МОЗ України» виконано 63 вимiрiв гама-випромінювання. Показник становить від 0,10 мкЗв/год до 0,13 мкЗв/год, що не перевищує порогового значення природного радіаційного фону в межах 0,32 мкЗ/год.

Наведені дані свідчать про те, що радіаційний фон практично на всій території  району  є  сталим  та  знаходиться  в межах  допустимих   рівнів потужності. За даними лабораторних спостережень нашими фахівцями радіаційна ситуація на території району є стабільною і не  змінилася у порівняні з попереднім звітним періодом.

Показники якості питної води та атмосферного повітря теж перебувають в межах норми.

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії        О.Втерковська